ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈА

Пројекат вентилације и детекције ЦНГ у халама Предузећа

ЈН број 59/21

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ДРУГЕ ФАЗЕ

УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈГСП "НОВИ САД" НОВИ САД

1. Опис услуге:

Услуга израде архитектонско-грађевинског снимања изведених објеката и израде архитектонско-грађевинских подлога (пресека и изгледа) за већи део објеката, укупне нето површине ц.ц.а. 5063 m2 и комплета пројектно техничке документације у функцији друге фазе унапређења стања безбедности у објектима комплекса.

Пројектно техничком документацијом у функцији друге фазе унапређења стања безбедности (детекција ЦНГ) у објектима комплекса, потребно је обухватити објекте „К“ и „G“ без делова објеката који нису угрожени присуством ЦНГ, али за које је потребно урадити Пројекат вентилације (c.c.a. 2860 m2).

Комплет пројектно техничке документације у функцији прве фазе унапређења стања безбедности у објектима комплекса, састоји се од:

| Ред. бр. | Број пројекта, врста и назив пројекта |
| --- | --- |
|  | 0. Главна свеска |
|  | 1. Пројекат архитектуре - архитектонско-грађевински пројекат у функцији предметних инсталација |
|  | 4. Пројекат електронскоенергетских инсталација – Пројекат реконструкције електричних инсталација |
|  | 5.1. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат система детекције гасова ЦНГ (површине ц.ц.а. 2860 m2) |
|  | 5.2. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат реконструкције система за дојаву пожара |
|  | 6. Пројекат машинских инсталација - Пројекат вентилације простора (укупне нето површине ц.ц.а. 5063 m2) |
|  | 11. Елаборат заштите од пожара и Главни пројекат заштите од пожара |
|  | 12. Елаборат о зонама опасности (за експлозивно угрожене просторе) |

Саставни део предмене услуге је и обавеза понуђача да исходује Решења о одобрењу за извођење радова по Члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) (у даљем тексту: Закон о планирању и изградњи) и сагласност на Пројекат за извођење од стране територијално надлежних органа Министарства унутрашњих послова Републике Србије, посредством система обједињене процедуре (ЦЕОП).

2. Техничке спецификације

| Ред. бр. | Број пројекта, врста и назив пројекта | Јед. мере |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуга израде архитектонско-грађевинског снимања изведеног објекта и израде архитектонско-грађевинских подлога (пресека и изгледа) за објекат „K“ и „G“, укупне нето површине ц.ц.а. 5063 m2 | комплет |
| 2. | 0. Главна свеска | комплет |
| 3. | 1. Пројекат архитектуре - архитектонско-грађевински пројекат у функцији предметних инсталација | комплет |
| 4. | 4. Пројекат електронскоенергетских инсталација – Пројекат реконструкције електричних инсталација | комплет |
| 5. | 5.1. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат система детекције гасова ЦНГ (површине ц.ц.а. 2860 m2) | комплет |
| 6. | 5.2. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат реконструкције система за дојаву пожара | комплет |
| 7. | 6. Пројекат машинских инсталација - Пројекат вентилације простора (укупне нето површине ц.ц.а. 5063 m2) | комплет |
| 8. | 11. Елаборат заштите од пожара и Главни пројекат заштите од пожара | комплет |
| 9. | 12. Елаборат о зонама опасности (за експлозивно угрожене просторе) | комплет |
| 10. | Исходовање Решења о одобрењу за извођење радова по Члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) (у даљем тексту: Закон о планирању и изградњи) и исходовање сагласности на Пројекат за извођење од стране територијално надлежних органа Министарства унутрашњих послова Републике Србије | комплет |

НАПОМЕНА:

Предметни комплет се састоји од:

- Позиција 1 – комплет се састоји од архитектонско-грађевинског снимања изведеног објекта и израде архитектонско-грађевинских подлога (пресека и изгледа) за објекат „K“ и „G“, укупне нето површине ц.ц.а. 5063 m2, предат наручиоцу CD у електронској „edit“-абилној форми (текстуални део документације у формату „*.doc“ – снимљен као „Word“ документ; графички део документације у формату „*.dwg“ – снимљен као „AutoCAD“ документ),

- Позиције од 2 до 9 – комплет се састоји од три штампана примерка комплета предметне пројектно-техничке документације, израђене у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, која се израђује на нивоу Идејних пројеката (ИДП) и Пројеката за извођење (ПЗИ) и у електронској форми на CD-у, у формату прилагођеном захтевима за спровођење обједињене процедуре за исходовање Решења по Члану 145. Закона о планирању, односно, за предају на порталу за обједињену процедуру (ЦЕОП).

Напомена:

Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19), комплетну докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/40544